云南特殊教育职业学院消防储备及安全防范用品补充采购项目计划底表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强光电筒 | s 极光、sst20 灯珠、9000 流明、三层散热杯 | 6 | 个 | 应急照明使用 |
| 2 | 4㎏干粉二氧化碳灭火器 | 新国标 | 160 | 个 | 核心灭火器材 |
| 3 | 92# 汽油 | - | 150 | 升 | 应急设备燃油补给 |
| 4 | 0# 柴油 | - | 100 | 升 | 应急设备燃油补给 |
| 5 | 烟雾弹 | 白色无味 + 黄色 | 40 | 个 | 应急演练、烟雾报警测试 |
| 6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 国标 | 25 | 个 | 人员应急逃生防护 |
| 7 | 6 升水基型灭火器 | 新国标 | 15 | 具 | 适用于多种火灾场景 |
| 8 | 3 升二氧化碳灭火器 | 新国标 | 30 | 具 | 适配精密设备区域灭火 |
| 9 | 安全出口指示牌 | LED 亮光源、智能 IC 空置自检自充（左向 50、右向 50、双面 20） | 120 | 片 | 应急疏散指引 |
| 10 | 执勤桌椅 | 户外使用（一张桌子配两张椅子） | 2 | 套 | 安保执勤配套 |
| 11 | 执勤帐篷 | 3×6M 蓝色、三面、特粗架 | 3 | 顶 | 应急值守、临时庇护场所 |
| 12 | 防汛抗旱作训服 | 蓝色（含帽子） | 17 | 套 | 应急处置人员着装 |
| 13 | 防汛抗旱作训鞋 | 02 款蓝色 | 17 | 双 | 应急处置人员配套 |
| 14 | 保安执勤防护伞 | 8 股升级遮阳防雨 3 米方形罗马伞 | 4 | 顶 | 户外执勤防护 |
| 15 | 执法记录仪 | 4K 超清夜视、4800 万像素、16G 存储 | 3 | 个 | 执勤执法、应急取证 |
| 16 | 防爆背心 | 16 层防护 | 10 | 件 | 安保应急处置防护 |
| 17 | 头盔 | 加厚、定制文字 | 10 | 顶 | 应急处置头部防护 |
| 18 | 消防水带 | 65-20-13 规格 | 20 | 套 | 灭火供水配套 |
| 19 | 防洪沙袋 | 帆布面料、25×70cm | 100 | 个 | 防汛防洪堵水 |
| 20 | 室内消火栓 | SN65 型号 | 50 | 个 | 固定消防供水设施 |